## Resultados
Resultados Por Subsistema
Patamar | Data | SE/CO | [8 empty] | SUL | [7 empty] | NORDESTE | [7 empty] | NORTE | [7 empty] | ITAIPU |  |  |  |  | TOTAIS
|  | Carga | PCH | P(x) |  |  |  | Intercâmbio |  |  | Carga | PCH | P(x) |  |  |  | Intercâmbio |  | Carga | PCH | P(x) |  |  |  | Intercâmbio |  | Carga | PCH | P(x) |  |  |  | Intercâmbio |  | ANDE | P(x) |  |  |  | Geração Hidráulica
|  |  |  | DECOMP | ODIN | SINOPT-L | SINOPT-Q | ODIN | SINOPT-L | SINOPT-Q |  |  | DECOMP | ODIN | SINOPT-L | SINOPT-Q | ODIN | SINOPT |  |  | DECOMP | ODIN | SINOPT-L | SINOPT-Q | ODIN | SINOPT |  |  | DECOMP | ODIN | SINOPT-L | SINOPT-Q | ODIN | SINOPT |  | DECOMP | ODIN | SINOPT-L | SINOPT-Q | DECOMP | ODIN | SINOPT-L | SINOPT-Q
Pesado | 2011-08-27 | 43870 | 3128 | 0 | 24393.48 | 24831.32 | 25987.14 | 0 | 0 | 0 | 11465 | 858 | 0 | 12053.55 | 11821.92 | 12111.85 | 0 | 0 | 9634 | 465 | 0 | 8681.44 | 8203.77 | 8497.66 | 0 | 0 | 4426 | 33 | 0 | 6264.83 | 6703.76 | 5148.9 | 0 | 0 | 1288 | 0 | 11802.51 | 11635.03 | 11450.25 | 0 | 63195.81 | 63195.8 | 63195.8
| 2011-09-03 | 44327 | 3128 | 0 | 24861.06 | 25423.5 | 26120.51 | 0 | 0 | 0 | 11548 | 858 | 0 | 11981.75 | 11781.46 | 12002.74 | 0 | 0 | 9750 | 465 | 0 | 8750 | 8290.71 | 8495.57 | 0 | 0 | 4431 | 33 | 0 | 6612.36 | 6865.33 | 5880 | 0 | 0 | 1288 | 0 | 11787.63 | 11631.79 | 11493.98 | 0 | 63992.8 | 63992.79 | 63992.8
| 2011-09-10 | 43226 | 3128 | 0 | 23338.95 | 23844.92 | 25426.47 | 0 | 0 | 0 | 11328 | 858 | 0 | 12076.82 | 11851.62 | 11880.21 | 0 | 0 | 9695 | 465 | 0 | 8747.36 | 8197.71 | 8454.03 | 0 | 0 | 4435 | 33 | 0 | 6097.84 | 6563.95 | 5087.05 | 0 | 0 | 1288 | 0 | 12355.84 | 12158.6 | 11769.04 | 0 | 62616.81 | 62616.8 | 62616.8
| 2011-09-17 | 43329 | 3128 | 0 | 23756.77 | 24429.26 | 25584.36 | 0 | 0 | 0 | 11188 | 858 | 0 | 12101.66 | 11875.33 | 11909.04 | 0 | 0 | 9854 | 465 | 0 | 8779.93 | 8231.22 | 8468.26 | 0 | 0 | 4433 | 33 | 0 | 6206.87 | 6530.94 | 5406.75 | 0 | 0 | 1288 | 0 | 12356.58 | 12135.05 | 11833.39 | 0 | 63201.81 | 63201.8 | 63201.8
| 2011-09-24 | 43123 | 3128 | 0 | 23766.54 | 24599.5 | 27254.37 | 0 | 0 | 0 | 11321 | 858 | 0 | 12116.61 | 11886.02 | 11461.79 | 0 | 0 | 10022 | 465 | 0 | 8818.16 | 8216.4 | 8329.42 | 0 | 0 | 4438 | 33 | 0 | 6127.24 | 6435.01 | 4614.82 | 0 | 0 | 1288 | 0 | 12343.75 | 12035.37 | 11511.9 | 0 | 63172.3 | 63172.3 | 63172.3
Médio | 2011-08-27 | 39727 | 3128 | 0 | 21081.55 | 20698.37 | 23937.84 | 0 | 0 | 0 | 10685 | 858 | 0 | 13029.08 | 12878.61 | 12752.17 | 0 | 0 | 8886 | 465 | 0 | 8273.76 | 8027.04 | 8217.42 | 0 | 0 | 4219 | 33 | 0 | 2723.51 | 3577.42 | 2417.09 | 0 | 0 | 951 | 0 | 11878.91 | 11805.36 | 9662.28 | 0 | 56986.81 | 56986.8 | 56986.8
| 2011-09-03 | 39787 | 3128 | 0 | 21039.52 | 20775.68 | 23917.18 | 0 | 0 | 0 | 10440 | 858 | 0 | 13030.84 | 12866.7 | 12493.04 | 0 | 0 | 8922 | 465 | 0 | 8307.73 | 8011.59 | 8211.91 | 0 | 0 | 4173 | 33 | 0 | 2674.28 | 3494.21 | 2530.45 | 0 | 0 | 951 | 0 | 11875.43 | 11779.62 | 9775.21 | 0 | 56927.8 | 56927.8 | 56927.79
| 2011-09-10 | 39732 | 3128 | 0 | 20038.34 | 19329.47 | 24057.48 | 0 | 0 | 0 | 10610 | 858 | 0 | 13109.67 | 12969.1 | 12492.39 | 0 | 0 | 9089 | 465 | 0 | 8429.98 | 8155.04 | 8363.22 | 0 | 0 | 4249 | 33 | 0 | 3303.19 | 4493.55 | 2744.16 | 0 | 0 | 951 | 0 | 12367.62 | 12301.65 | 9591.54 | 0 | 57248.8 | 57248.81 | 57248.79
| 2011-09-17 | 39827 | 3128 | 0 | 20467.85 | 20074.99 | 24030.59 | 0 | 0 | 0 | 10479 | 858 | 0 | 13128.67 | 12977.17 | 12447.53 | 0 | 0 | 9238 | 465 | 0 | 8453.24 | 8170.34 | 8370.07 | 0 | 0 | 4247 | 33 | 0 | 3440.53 | 4354.57 | 2947.03 | 0 | 0 | 951 | 0 | 12367.52 | 12280.73 | 10062.59 | 0 | 57857.81 | 57857.8 | 57857.81
| 2011-09-24 | 39637 | 3128 | 0 | 20655.19 | 20885.71 | 25912.41 | 0 | 0 | 0 | 10603 | 858 | 0 | 13167.66 | 12992.14 | 11948.18 | 0 | 0 | 9395 | 465 | 0 | 8506.98 | 8146.41 | 8321.09 | 0 | 0 | 4252 | 33 | 0 | 3129.04 | 3610.36 | 2812.06 | 0 | 0 | 951 | 0 | 12365.43 | 12189.68 | 8830.56 | 0 | 57824.3 | 57824.3 | 57824.3
Leve | 2011-08-27 | 30409 | 3128 | 0 | 11652.75 | 12556.89 | 17941.8 | 0 | 0 | 0 | 7478 | 858 | 0 | 11311 | 11283.43 | 10338.43 | 0 | 0 | 7335 | 465 | 0 | 6853.34 | 6056.09 | 6492.04 | 0 | 0 | 3909 | 33 | 0 | 744.57 | 991.21 | 1334.51 | 0 | 0 | 785 | 0 | 11861.14 | 11535.18 | 6316.02 | 0 | 42422.8 | 42422.8 | 42422.8
| 2011-09-03 | 30682 | 3128 | 0 | 11936.35 | 12732.31 | 18233.85 | 0 | 0 | 0 | 7282 | 858 | 0 | 11154.15 | 11134.76 | 10103.96 | 0 | 0 | 7350 | 465 | 0 | 6865.95 | 6142.81 | 6521.77 | 0 | 0 | 3876 | 33 | 0 | 794.77 | 1021.1 | 1464.42 | 0 | 0 | 785 | 0 | 11868.59 | 11588.82 | 6295.8 | 0 | 42619.81 | 42619.8 | 42619.8
| 2011-09-10 | 30629 | 3128 | 0 | 11491.12 | 12086.11 | 18255.95 | 0 | 0 | 0 | 7460 | 858 | 0 | 11262.56 | 11237.07 | 9986.02 | 0 | 0 | 7495 | 465 | 0 | 6997.81 | 6243.47 | 6539.32 | 0 | 0 | 3925 | 33 | 0 | 943.75 | 1296.72 | 1718.66 | 0 | 0 | 785 | 0 | 12186.57 | 12018.43 | 6381.85 | 0 | 42881.81 | 42881.8 | 42881.8
| 2011-09-17 | 30702 | 3128 | 0 | 12046.62 | 12692.19 | 18508.31 | 0 | 0 | 0 | 7368 | 858 | 0 | 11170.26 | 11145.69 | 10042.45 | 0 | 0 | 7618 | 465 | 0 | 6993.21 | 6239.75 | 6530 | 0 | 0 | 3923 | 33 | 0 | 1105.51 | 1463.06 | 1966.77 | 0 | 0 | 785 | 0 | 12186.21 | 11961.12 | 6454.28 | 0 | 43501.81 | 43501.81 | 43501.81
| 2011-09-24 | 30555 | 3128 | 0 | 11993.61 | 13158.96 | 18497.14 | 0 | 0 | 0 | 7455 | 858 | 0 | 11253.49 | 11223.85 | 9841.84 | 0 | 0 | 7747 | 465 | 0 | 6999.8 | 6074.14 | 6399.77 | 0 | 0 | 3928 | 33 | 0 | 1017.69 | 1424.17 | 2119.55 | 0 | 0 | 785 | 0 | 12181.71 | 11565.18 | 6587.99 | 0 | 43446.3 | 43446.3 | 43446.29
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3